# Волгоградская  Медицинская  Академия

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

ЛЮТАЯ  Е. Д.

Эхокардиография.

Методы эхокардиографического исследования.

Показания и противопоказания.

Учебно-методическое пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов,

интернов, клинических ординаторов, курсантов ФУВ, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики.

## Волгоград, 2002

Эхокардиография. Методы эхокардиографического исследования.

Показания и противопоказания. Уч.-метод.пособие для студентов лечебного, педиатрического факультетов, интернов, клинических ординаторов, курсантов ФУВ, врачей ультразвуковой  и функциональной диагностики./Состд.м.н.. Е.Д.Лютая – Волгоград 2002

Представлена подробная характеристика всех методов эхокардиографического исследования,  принципы и возможности каждого метода, их преимущества и недостатки. Даны показания и противопоказания к эхокардиографическим методам исследования.

Составитель:

Лютая Е.Д. –д.м.н., зав. кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Волгоградского государственного медицинского университета.

Рекомендовано в печати:

Рецензенты:

Бакумов П.А. – доктор мед.наук, профессор кафедры клинической фармакологии  ВМА

Клаучек С.В.-- доктор мед.наук, профессор, зав.кафедрой нормальной физиологии ВМА

Пособие предназначено в помощь студентам лечебного и педиатрического факультетов,интернам,  клиническим ординаторам, курсантам ФУВ, врачам ультразвуковой и функциональной диагностики.

В пособие изложена подробная характеристика всех методов эхокардиографического исследования,  принципы и возможности каждого метода, их преимущества и недостатки. Даны показания и противопоказания к эхокардиографическим методам исследования.

### © Волгоградская медицинская академия,2002

Ультразвуковое исследование сердца—эхокардиография  занимает одно из ведущих мест в современной клинической медицине. Первые сообщения об использовании ультразвуковой диагностики при заболеваниях сердца были опубликованы в 1954 году Edler and Hertz.  Термин “эхокардиография” впервые предложен в 1965 году Американским институтом ультразвука.

В чем же заключается основные преимущества эхокардиографии над другими методами исследования сердца?

- Достоверностью получаемых результатов

- Большой информативностью

- Неинвазивностью большинства методик

- Безвредностью (отсутствие лучевой нагрузки)

- Относительной простотой процедуры исследования

- Возможностью неоднократного исследования в течение любого времени

- Доступностью исследования

Учитывая также постоянное техническое усовершенствование ультразвуковой аппаратуры и внедрение новых прогрессивных технологий  сделала эхокардиографический метод незаменимым в кардиологии.

Показания к эхокардиографическому исследованию:

- Врожденные пороки сердца

- Приобретенные пороки сердца

- Кардиомиопатии

- Артериальная гипертензия

- Бактериальные эндокардиты

- Миокардиты

- Гипертоническая болезнь

- Перикардиты

- Опухоли сердца

- Тромбозы и тромбоэмболии

- Заболевания аорты

- Протезы клапанов аорты

- Заболеваниясердца, сопровождающие дилятацией полостей и снижением сократительной функции сердца

- Сердечная недостаточность (в т.ч. неясного генеза)

- Легочная гипертензия

- Ишемическая болезнь сердца

Противопоказания:

Противопоказания к чрезпищеводной эхокардиографии (ЧПЭс):

- Заболевания пищевода (злокачественные новообразования, дивертикулы пищевода, стриктуры пищевода, варикозное расширение вен пищевода).

- Крайне тяжелое состояние больного.

Противопоказания к внутрисосудистому ультразвуковому исследованию (ВСУЗИ):

- Крайне тяжелое состояние больного.

Эхокардиографические методы.

- М—метод, одномерное сканирование.

Исторически  М-модальное исследование было первым эхокардиографическим методом исследования сердца.

Оно представляет собой графическое изображение структур сердца. В М-режиме на экране монитора по вертикальной оси откладывается расстояние от структур сердца до датчика, а по горизонтальной оси—время.

М-модальное исследование дает представление о движении различных структур сердца (стенок, створок), а также о размерах камер сердца, стенок, клапанных отверстий.

В зависимости от уровня среза и направлении ультразвукового луча мы получаем различные одномерные сонограммы.

- В—метод, режим двумерного сканирования в реальном масштабе времени.

В этом режиме мы получаем сечение сердца и крупных сосудов. Изображение сечение состоит из множества светящихся точек, которые сливаясь между собой дают нам представление о структуре сердца или сосуда.

Возможности эхокардиографического метода в М и В—режимах:

- Оценка положения сердца в грудной клетке

- Оценка анатомического строения сердца (отсутствие или наличие анатомических изменений)

- Оценка формы камер и клапанов сердца

- Оценка размеров камер, стенок, крупных сосудов, клапанных отверстий

- Оценка характера движений клапанов и стенок камер сердца

- Оценка структуры стенок камер и клапанов

- Оценка функциональных характеристик сердечной деятельности

- Качественная и количественная характеристика показателей гемодинамики (УО, Фракция выброса, СИ, КСО, КДО ,МОС).

- Оценка сократительной способности миокарда

- Оценка диастолической функции левого желудочка

- Состояние и функция протезов клапанов сердца

- Состояние перикарда (наличие перикардиальной жидкости)

- Наличие легочной гипертензии.

- Допплер-эхокардиография.

Применительно к кардиологии допплеровский эффект состоит в том, что при отражении посылаемого ультразвукового сигнала от движущихся обьектов (створок клапанов, стенок камер, эритроцитов) меняется его частота,--происходит сдвиг частоты ультразвукового сигнала. Этот сдвиг представляет собой разность между частотой от датчика и частотой отраженного сигнала от движущихся обьектов.

- Чем больше скорость движения эритроцитов, тем больше сдвиг частоты ультразвукового сигнала

- Если движение эритроцитов направлено в сторону датчика, то частота отраженного от них сигнала увеличивается.

- Если эритроциты движутся от датчика, то частота отраженного сигнала уменьшается.

- Таким образом, измерение абсолютной величины сдвига ультразвукового сигнала позволяет определить скорость и направление кровотока.

Спектральная допплеровская эхография – или кратко спектральный допплер (D-режим) позволяет оценить спектр скоростей кровотока в сердце и сосудах в процессе его изменения во времени. Он представляет собой графическое изображение развертки скорости во времени. Каждая точка кривой означает с какой скоростью движется в данное время движущийся обьект.

Существуют два основных метода спектральной допплеровской эхографии:

- Непрерывно-волновой допплер (или постоянно-волновой)—CWD.

При данном методе ультразвуковые сигналы посылаются постоянно и кровоток исследуется вдоль всего ультразвукового луча.

Основное достоинство непрерывноволнового допплера состоит в том, что с его помощью может быть измерена любая скорость кровотока, и что важно—высокие скорости.

Недостаток этого метода—невозможность точной локализации исследуемого кровотока, на графике регистрируются все потоки по ходу луча.

Методика допплеровского CW-исследования позволяет:

- Произвести расчеты давления в полостях сердца и магистральных сосудов в ту или иную фазу сердечного цикла

- Рассчитать степень значимости стеноза

- Импульсно-волновой допплер (или пульсовой PWD)—основан на использовании ультразвукового сигнала в виде отдельных импульсов на определенную глубину.

Достоинство этого метода состоит в том, что дает возможность изучение скоростей кровотока в определенной области.

Недостаток метода: невозможность точного определения высоких скоростей кровотока.

Область исследования при импульсном допплере называется контрольным объемом или пробным объемом. Величину пробного объема можно уменьшать или увеличивать.

Как было указано раньше: по вертикали на графике спектрального допплера откладывается скорость кровотока, по горизонтали—время.

Кровоток, направленный к датчику—изображается выше изолинии. Кровоток, направленный от датчика—ниже изолинии.

Поскольку импульсноволновой допплер позволяет оценить кровоток в любой точке, то исследование в этом режиме позволяет прежде всего оценить нормальную или патологическую гемодинамику сердца:  кровоток в приносящем и выносящем трактах левого и правого желудочков и в магистральных сосудов.

Кроме того, все современные эхокардиографы имеют звуковой выход, так что сдвиг частоты ультразвукового сигнала преобразуется не только в графическое изображение скорости кровотока, но и в слышимый звук. Но не следует смешивать звук при допплеровском исследовании с аускультативными данными, это—явления разного происхождения.

Применение одновременно В – режима и спектрального допплеровского  исследование называется дуплексным сканированием.

Допплерография в дополнении к эхокардиографическму исследованию в М и В –режимах позволяет определить:

- Градиент давления на уровне всех 4-х клапанов сердца

- Уточнить диаметр митрального, трикуспидального, аортального отверстий

- Изучить давление в левом и правом желудочках

- Уточнить наличие ДМПП и ДМЖП

- Определить величину шунта при септальных дефектах

- Уточнить наличие и что очень важно – выраженность стеноза клапанов

- Наличие потока регургитации и его выраженность.

- Цветное допплеровское картирование или цветной допплер. (СFW-color flow mapping).

Принцип данного метода тот же, что и при импульсноволновом допплере. Но при ЦДК происходит кодирование разных скоростей кровотока разными цветами и затем наложение цветного допплера на серошкальное двумерное изображение (В-режим) сердца или сосуда или на М-режим.

Если в приборе применяется режимы B+D+CFM, то такое сканирование называется триплексным режимом.

лл

Принято направление кровотока к датчику кодировать красным цветом, а кровоток от датчика—кодируется синим цветом.  Яркость цвета и его оттенки определяются скоростью потока. Появление всякого патологического потока (регургитации, шунтирования) приводит к искажению спектра—появлению других оттенков (желто-зеленых), т.е появлению турбулентности потока.

Достоинства ЦДК: позволяет определить пространственную ориентацию потока, определить наличие патологического потока (шунтирование, регургитацию) и его направленность.

Недостатки метода: относительно низкая временная разрешающая способность.

- Энергетический допплер (энергетическая допплеровская эхография),

PD—power doppler.

Этот метод является модификацией режима цветового допплеровского картирования и отличается от него тем, что не дает информацию о скорости кровотока, а регистрирует факт наличия кровотока. В это смысле он близок к рентгеновской ангиографии и позволяет наблюдать сосуды со слабым кровотоком. Этот метод часто называют ультразвуковой ангиографией. Оттенки цвета, как правило с переходом от темно-оранжевого к оранжевому и желтому) несут информацию об интенсивности сигналов, отраженных от движущихся элементов.

Основные преимущества этого метода: меньшая зависимость от допплеровского угла и большая частота кадров по сравнению с другими допплеровкими исследованиями. Недостатки: отсутствие возможности определения абсолютного значения скорости и напрвления потока. В настоящее время энергитический допплер используется в сочетании с контрастными агентами (левовит) для изучения перфузии миокарда и выявления скрытых зон нарушения локальной сократимости.

- Допплеровская визуализация тканей или тканевой допплер, DTI—doppler tussue imaging.

Принцип данного метода основан на картировании направления движения тканей определенным цветом. Таким образом красным цветом обозначают движение к датчику, синим –от датчика, Изучая направления движения стенок левого и правого желудочков в систолу и диастолу, можно обнаружить скрытые зоны нарушения локальной сократимости. Совмещение двумерного исследования в режиме тканевого допплера с М-режимом увеличивает точность диагностики.

- Трехмерная энергетическая допплеровская эхография или трехмерная ультразвуковая ангиография.

Этот метод не позволяет отображать информацию о скоростях кровотока в сосудах, метод регистрирует сам факт движения, но в результате сканирования по двум координатам можно получать трехмерную пространственную картину расположения и формы сосудов и изображать ее на плоскостном экране в изометрическом (псевдотрехмерном) виде. Меняя ракурс наблюдения, т.е. поворачивая трехмерное изображение сосдов, можно получить представление о пространственном расположении сосудов, их формы и наличия изменений(отсутствие, стеноз, дилятации и т.д.).

- Транспищеводная (чреспищеводная) эхокардиография –ЧПЭс, ТЕЕ.

Эхокардиографическое исследование, проведенное через трансторакальный доступ иногда встречает трудности технического характера (небольшой участок доступа “ультразвукового окна”, выраженная подкожно-жировая клетчатка, легкие), а также недоступность визуализации некоторых отделов сердца.

Использование транспищеводного доступа при эхокардиографии позволяет преодолеть эти трудности: пищевод непосредственно прилежит к левому предсердию и левому желудочку, а также к передней стенки нисходящей аорты.

Для этой методики применяется специальный транспищеводный ультразвуковой датчик диаметром 9мм (эндоскопический зонд, на конце которого находится  датчик), обеспечивающий регистрацию М-модального, двумерного изображения в реальном масштабе времени, а также допплерэхокардиографию.

Транспищеводная эхокардиография позволяет распознать:

- Врожденные пороки сердца, особенно наиболее трудные для обычной ЭхоКг—ДМПП и ДМЖП.

- Опухоли сердца ( миксома левого предсердия и т. д.).

- Тромбы в предсердиях (особенно актуально—тромб ушка левого предсердия)

- Патологию протезированных клапанов

- Бактериальнай (инфекционный) эндокардит

- Заболевания аорты

- Патологию левой коронарной артерии и левого коронарного синуса

- ЧПЭс дает возможность интраоперационного мониторинга функции левого желудочка.

Недостатки метода:

- Полуинвазивный характер процедуры исследования

- Трудности эндоскопического характера.

В интерпретации сонограммы необходимо хорошо знать ультразвуковую анатомию чреспищеводного доступа.

Противопоказания к чрезпищеводной ЧПЭс:

- Заболевания пищевода (злокачественные новообразования, дивертикулы пищевода, стриктуры пищевода, варикозное расширение вен пищевода).

- Крайне тяжелое состояние больного.

- Стресс—эхокардиография.

Метод основан на регистрации нарушения локальной сократимости миокарда левого желудочка с помощью двумерной эхокардиографии  при нагрузке.

Основные нагрузочные пробы при стресс-эхокардиографии:

- Динамическая физическая нагрузка ( тредмил, велоэргометрия).

- Чреспищеводная электростимуляция сердца.

- Фармакологические пробы.

У каждой из этих проб есть свои преимущества и недостатки. Обобщая последние данные литературы, можно с уверенностью сказать, что в последние время отдается предпочтение фармакологическим пробам.

Показания к стресс—эхокардиографии:

- Диагностика ИБС

- Определения индивидуальной толерантности к разным видам нагрузки

- Контроль за эффективностью лечения и реабилитационных мероприятий

- Определение прогноза и перспективности проведения оперативного лечения у больных ИБС (жизнеспособности миокарда).

Основные противопоказания: определяются видом применяемой нагрузки.

Достоинства стресс-эхокардиографии по сравнению с другими нагрузочными пробами (при ЭКГ, радиоизотопном методе) заключается в следующем:

- Широкий спектр возможностей в изучении работы сердца позволяет наряду с выявлением преходящей ишемии миокарда, оценить деятельность всех камер и клапанов сердца, изучить внутрисердечный кровоток при нагрузке

- Воэможность проведения многократных исследований

- Возможность оценить степень утолщения миокарда

- Мобильность эхокардиографической аппаратуры (возможность проведения исследования в диагностической лаборатории, блоке интенсивной терапии).

- Относительная невысокая стоимость исследования

- Неинвазивность метода (безопасность процедуры)

- Отсутствие лучевой нагрузки.

Недостатки метода:

- Трудности количественной оценки результатов исследования

- Большая зависимость результатов исследования от квалификации врача

- Оценка не перфузии миокарда, а проявлений ишемии

- Технические трудности в 5-10% случаев

К наиболее часто используемым стресс-агентам относятся:

Дипиридамол, аденозин, добутамин.

По данным Armstrong (1991г):

Чувствительность метода—75-95%

Специфичность метода—80—90%

- Контрастная эхокардиография.

Является методом ультразвуковой визуализации, который дает безопасную и неинвазивную воэможность оценки перфузии миокарда.

В качестве ультразвукового маркера используется контрастное вещество, представляющее из себя взвесь заполненных воздухом микросфер.

При внутрисосудистом введении этих микросфер акустическая граница раздела, возникающая между кровью и микросферами, усиливает отражаемые ультразвуковые сигналы.

Таким образом, параметры потока микросфер отражают истинный характер кровотока

Контрастное усиление с успехом применяется при чреспищеводной и при стресс-эхокардиографии.

Контрастная эхокардиография используется:

- Для определения “площади риска” миокарда

- Для оценки коллатерального кровообращения

- Для оценки коронарного резерва

- Для оценки клапанной регургитации (при клапааных пороках и т.д.)

- Для визуализации внутрисердечных тромбов, дефектов МПП,МЖП.

- Для оценки нарушений движения стенок при коронарной болезни.

- Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ).

Современный уровень клинической медицины требует получения подробной информации и морфологии сосудистой стенки и о характере патологических изменений в ней.

Это необходимо для решения вопроса о возможности и перпективности проведения баллонной дилятации коронарных сосудов, ротационной и прямой атерэктомии, стентирования).

Рентгенконтрастная ангиография коронарных сосудов дает возможность визуализировать просвет сосуда, его профиль, однако не позволяет судить об изменении собственно стенки сосуда, эксцентричности атеросклеротической бляшки и ее структуры.

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) практически представляет томтграфическое изображение сосудистой стенки и позволяет количественно оценить просвет сосуда, область бляшки, структуру стенки сосуда и структуру бляшки.

Современные УЗ-датчики для ВСУЗИ вмонтированы в конец сосудистого (ангиографического) катетера с частотой 20 или 30 МГц. Конец датчика продвигается по проводящему каиеиеру под контролем экрана.

При ВСУЗИ возможна визуализация пяти компонентов сосудистой стенки:

- Интимы

- Внутренней эластической мембраны

- Медии

- Наружной эластической мембраны

- Адвентиции

Возможно проведение ВСУЗИ с контрастированием (ультразвуковая ангиография).

- Трехмерная эхокардиография.

Это не истинное 3-х мерное изображение сердца, это конструрированное 3-х мерное изображение с помощью компьютерной обработки полученных срезов в двумерном изображении.

Трехмерное изображение в настоящее время используются в приборах последнего поколения и пока еще широко не распространены даже в ведущих клиниках.

С помощью трехмерного изображения возможно решение следующих задач:

- Точная оценка фракции изгнания левого желудочка

- Определение точного объема левого и правого желудочков

- Отображение эндокардиальной поверхности сердца

- Трехмерная визуализация перфузии миокарда

- Трехмерное определение и уточнение сложных комбинированных пороков

- Определение результатов оперативного лечения.

- Помимо выше названных методов эхокардиографических исследований существуют ультразвуковые технологии, которые пока еще не нашли свое применение в клинической практике, т.к. технологии эти достаточно дорогостоящие и еще требуют отработки методики для широкого внедрения в практику.

Это следующие методы:

- Метод интегрированного обратного рассеивания ультразвука—оценивает в компьютерной обработке характеристики рассеянных лучей и их взаимосвязь со структурой ткани, от которой они рассеиваются.

- Режим 2-ой Гармоники—позволяет по компьютерной обработке дать новую характеристку отраженных сигналов, позволяющую оценить структуру отражающих тканей.

Сокращения в тексте:

АК		- аортальный клапан

ДМЖП		- дефект межжелудочковой перегородки

ДМПП		- дефект межпредсердной перегородки

ЗСЛЖ		- задняя стенка левого желудочка

КДО		- конечный диастолический объем

КДР		- конечный диастолический  размер

КСО		- конечный систолический объем

КСР		- конечный систолический размер

ЛА		- легочная артерия

ЛЖ		- левый желудочек

ЛП		- левое предсердие

МЖП		- межжелудочковая перегородка

МК		- митральный клапан

МПП		- межпредсердная перегородка

НПВ		- нижняя полая вена

ПЖ		- правый желудочек

ПП		- правое предсердие

ПВ		- печеночная вена

ТК		- трикуспидальный клапан

УО		- ударный объем

ФВ		- фракция выброса

МОС		- минутный объем сердца

СИ		- сердечный индекс

Ao		- аорта

AML		- передняя створка митрального клапана

ATL		- передняя створка трикуспидального клапана

Endo		- эндокард

Epi		- эпикард

IVS		- межжелудочковая перегородка

IVCT		- время изоволюметрического сокращения левого желудочка

IVRT		- время изоволюметрического расслабления левого желудочка

LA		- левое предсердие

LVOT		- выносящий тракт левого желудочка

LVPW		- задняя стенка левого желудочка

LCC		- левая коронарная створка аортального клапана

NCC		- некоронарная створка аортального клапана

PA		- легочная артерия

PW		- импульсноволновой допплер

PML		- задняя створка митрального клапана

Peri		- перикард

PV		- клапан легочной артерии

RA		- правое предсердие

RCC		- правая коронарная створка аортального клапана

RV		- правый желудочек

RVOT		- выносящий тракт правого желудочка

TV		- трикуспидальный клапан

Литература:

- Абдуллаев Р.Я., Атьков О.Ю., Соболь Ю.С. Атлас ультразвуковой диагностики в 2т. Прапор, 1993г.

- Ультразвуковая диагностика (нормативные и методические рекомендации). Под ред. С.А.Бальтера, Москва, 1990г.

- Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография. Москва. 1993г.

- Kouichi Itoh, M.D. Отделение прикладной физиологии. Отделение клинической патологии, Медицинский институт  Jicni, 1990г.

- Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Под.ред.В.В.Митькова. Москва. Видар,1996г.