ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1.10.

«ГИГИEНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ, ОСВЕЩЕНИЯ И МИКРОКЛИМАТА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Утверждено на заседании МФ ЦМК

Председатель, профессор, д.м.н.

Н.И Латышевская

Составитель: асс., Новикова А.Н.

Тестовые задания:

При ответе необходимо, выбрать тот, который Вы считаете правильным (напротив номера вопроса поставить номер(а) правильного(ых) ответа(ов)):

1.Виды централизованного отопления, применяемые в жилых и административных помещениях:

1) воздушное, водяное, электрическое

2)паровое, воздушное, водяное

3) электрическое, водяное, паровое

2. Вид централизованного отопления, применяемого в аптеках:

1) водяное	.	.

2) паровое

3)электрическое.

3. Для благоприятных условий терморегуляции при высокой температуре воздуха в помещении необходимо создать:

1) низкую влажность и достаточную подвижность воздуха

2) низкую влажность и слабую подвижность воздуха

З) высокую влажность и слабую подвижность воздуха

4. Микроклимат помещений характеризуется комплексом показателей:

1) температурой воздуха

2) влажностью воздуха

3) скоростью движения воздуха

5. Биологический эффект при ионизации воздуха определяется наличием:

1) аэроионов

2) озона

3) оксидов азота

6. Основные показатели, используемые для оценки нагревающего микроклимата:

1) тепловое излучение

2) относительная влажность

3) ТНС-индекс

7. Локализованную общую систему искусственного освещения целесообразно использовать при:

1) равномерном размещении рабочих мест.

2) неравномерном размещении рабочих мест.

3) наличии в помещении высокогабаритногo оборудования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1.Гигиенические требования к планировке жилых и общественных зданий, их

внyтpенней отделке (ориентация здания, этажность здания, размеры

помещений и нормы площади и воздушного куба на одного человека)?                                         2. Гигиеническая оценка естественного освещения помещений?

3. Классификация систем вентиляции.

Ситуационные задачи:

1. Температура воздуха в комнате квартиры (зимний период года) 20 градусов, относительная влажность 55%, скорость движения воздуха 0,2 м/сек. Площадь комнаты 18 кв. метра, площадь форточки - 0,4 кв. метра, форточка заклеена. Площадь остекления окна 2,2 кв.метра. Для общего искусственного освещения используется светильник рассеянного света с 3 лампами накаливания по 40ватт. Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения комнаты.

2. Температура воздуха в палате эндокринологического отделения, где лежат                              больные с тиреотоксикозом, 32 градуса, относительная влажность 80%, скорость               движения воздуха 0,1 м/ceк (летний период года). Окно палаты открыто круглые сутки. Палата ориентирована на восток, световой коэффициент 1:3, КЕО 1,5%. Уровень искусственной освещенности 100 лк (люминесцентные лампы).

Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения палаты.

3. Температура воздуха в палате интенсивной терапии 22 градуса, относительная влажность 60%, скорость движения воздуха 0,2 м/сек. В палате применяется кондиционирование воздуха. Палата ориентирована на север, световой коэффициент 1:5, КЕО 1,5%. для искусственного освещения применяются настенные комбинированные светильники с люминесцентными лампами, уровень ис-кусственной освещенности 500лк.Оцените параметры аэрации, микроклимата,

освещения палаты.