.

I

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1.3.

«ГИГИEНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ, ОСВЕЩЕНИЯ И МИКРОКЛИМАТА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Утверждено на заседании МФ ЦМК

Председатель, профессор Н.ИЛатышевская

Составитель: асс., к.м.н. Н.П.Москаленко.

Тестовые задания:

При ответе необходимо, выбрать тот, который Вы считаете правильным (напротив номера вопроса поставить номер(а) правильного(ых) ответа(ов)):

1.Виды централизованного отопления, применяемые в жилых и административных помещениях:

1) воздушное, водяное, электрическое

2)паровое, воздушное, водяное

3) электрическое, водяное, паровое

2. Вид централизованного отопления, применяемого в аптеках:

1) водяное	.	.

2) паровое

3) электрическое.

3. Для благоприятных условий терморегуляции при высокой температуре воздуха в помещении необходимо создать:

1) низкую влажность и достаточную подвижность воздуха

2) низкую влажность и слабую подвижность воздуха

З) высокую влажность и слабую подвижность воздуха

4. Микроклимат помещений характеризуется комплексом показателей:

1) температурой воздуха

2) влажностью воздуха

3) скоростью движения воздуха

5. Биологический эффект при ионизации воздуха определяется наличием:

1) аэроионов

2) озона

3) оксидов азота

6. Основные показатели, используемые для оценки нагревающего микроклимата:

1) тепловое излучение

2) относительная влажность

3) ТНС-индекс

7. Локализованную общую систему искусственного освещения целесообразно использовать при:

1) равномерном размещении рабочих мест.

2) неравномерном размещении рабочих мест.

3) наличии в помещении высокогабаритногo оборудования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1. Общеобменная вентиляция. Расчет производительности общеобменной

вентиляции.

2. Кондиционирование воздуха.

3. Искусственное освещение помещений.

Ситуационные задачи

1. Температура воздуха в комнате общежития (площадь 12 кв. м, проживают 4 студента, зимний период года) 18 градусов, относительная влажность 40%, скорость движения воздуха 0,2 м!с. Площадь форточки - 0,35 кв.м. Проветривание осуществляется только вечером перед сном, форточка открывается на 30 минут. Световой коэффициент 1:6, КЕО О,75%. Искусственное освещение осуществляется 1 лампой накаливания без осветительной арматуры, уровень искусственной освещенности 20 лк. Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения комнаты.

2. Температура воздуха в комнате квартиры (площадь 10 кв.м., летний период года) 28 градусов, относительная влажность 60%, скорость движения воздуха 0,3, форточка открыта весь день. Рабочий стол размещен у окна, свет падает слева, настольная лампа также размещена слева. Световой коэффициент 1:9, КЕО 0,5%. Уровень искусственной освещенности 150 лк (лампы накаливания). Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения комнаты.

З. Температура воздуха в палате неврологического отделения 17 градусов, относительная влажность 55%, скорость движения воздуха 0,15 м/сек. Палата проветривается 1 раз в день при уходе больных на обед, форточка открывается на 30 минут (зимний период года). Палата ориентирована на юго-восток, световой коэффициент 1:6. Уровень искусственной освещенности 50 лк,

при меняется общее освещение лампами накаливания, размещенными на потолке. Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения палаты.

I