1

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА№1.6.

«ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ, ОСВЕЩЕНИЯ И

МИКРОКЛИМАТА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Утверждено на заседании МФ ЦМК

Председатель, профессор Н.И.Латышевская

Составитель: асс, к.м.н. И.Л.Москаленко.

Тестовые задания:

При ответе необходuмо, выбрать тот, который Вы считаете правильным (напротив номера вопроса поставить номер правuльного ответа):

1. Микроклимат по степени его влияния на тепловой баланс человека

подразделяется на:

1) допустимый

2) оптимальный

3) нейтральный

4) охлаждающий

5) нагревающий

2. Общими градациями оценки условий труда по микроклиматическим

параметрам являются:

1) вредные

2) оптимальные

3) благоприятные

4) опасные

3. Повышение норм искусственной освещенности (по шкале освещенности)

допускается при:

1) кратковременном пребывания персонала в помещении

2) неравномерности освещения 1,3

3) работе в помещении подростков, если освещенность от системы общего освещения

составляет 300лк и менее

4) зрительных работах I-IV разрядов, если они занимают более 50% рабочего времени

4. Производственная вентиляция предназначена для:	.

1) удаление тепла и паров

2) удаление пыли и газов

З) нормализации микроклимата

4) улучшения  ионного состава воздуха

5. К качественным показателям искусственного освещения относятся

1) отраженная блескость

2) спектральный состав источника света

З) показатель ослепленности (Р)

4) коэффициент пульсации (Кп)

6. Нормы искусственной освещенности рабочих мест устанавливаются в зависимости от:

1) разряда зрительных работ

2) типов источников света

3) системы искусственного освещения

4) системы естественного освещения

7. Нормируемые параметры микроклимата в палатах для взрослых больных:

1) температура -20 гр, влажность - 30-50%, ск. дв. воздуха - 0,15 м/сек

2) температура -18 гр, влажность - 30-60%, ск. движения   воздуха - 0,2м/сек.

3) температура - 24 гр, влажность - 40-60%, ск. дв. воздуха – 0,15м/ceк.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1. Гигиенические требования к планировке жилых и общественных зданий, их

внутренней отделке (ориентация здания, этажность здания, размеры

помещений и нормы площади и воздушного куба на одного человека)? 2. Гигиеническая оценка естественного освещения помещений? 3. Возможные меры профилактики перегревания и переохлаждения организма

человека?

Ситуационные задачи

1. Температура воздуха в палате эндокринологического отделения, где лежат больные с тиреотоксикозом, 32 градуса, относительная влажность 80%, скорость движения воздуха 0,1 м/сек (летний период года). Окно палаты открыто круглые сутки. Палата ориентирована на восток, световой коэффициент 1:3, КЕО 1,5%. Уровень искусственной освещенности 100 лк

(люминесцентные лампы).	.

Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения палаты.

2. Температура воздуха в послеродовой палате 16 градусов, относительная влажность 80%, скорость движения воздуха 0,15 м/сек. В палате имеются фрамуги. Воздухообмен составляет 40 куб.м в час на 1 койку. Ощущается «больничный» запах воздуха. Палата ориентирована на юго-восток, световой коэффициент 1:5, КЕО 0,75%. Уровень искусственной освещенности 100лк.

Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения палаты.

3. Температура воздуха в комнате школьника (площадь 12 КВ.м., зимний период) 17 . градусов, относительная влажность 45% скорость движения воздуха 0,3 м/сек. Площадь форточки -0,35 кв. м, площадь остекления окна 1,5 кв. м. Рабочий стол размещен у окна, свет падает слева. Школьник готовит уроки вечером при включенном общем освещении и настольной лампе, уровень освещенности 160 лк (лампы накаливания).

Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения комнаты

J