ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.8.

«ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДУШНОИ СРЕДЫ, ОСВЕЩЕНИЯ И МИКРОКЛИМАТА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Утверждено на заседании МФ ЦМК

Председатель, профессор Н.ИЛатышевская                          Составитель: асс.,к.м.н. Н.Л.Москаленко

Тестовые задания:

При ответе необхoдимо, выбрать тот, который Вы считаете правильным (напротив номера вопроса поставить номер (а) правuльного(ых) ответа(ов)):

1. Факторы, от которых зависит количество отдаваемого организмом тепла

путем конвекции.

1) температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения.

2) температура воздуха, скорость движения воздуха.

3) температура воздуха, температура ограждающих поверхностей, скорость движения

воздуха.

2. Факторы, от которых зависит количество отдаваемого тепла путем испарения.                 1) температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения воздуха.

2) температура воздуха, влажность воздуха.

3) температура воздуха, скорость движения воздуха.

3. Физиологические реакции организма человека на тепловое воздействие.                  1) расширение сосудов.

2) сужение сосудов.

3) расширение сосудов, увеличение ЧСС, ЧД.

4. Биологический эффект при ионизации воздуха определяется наличием               1) аэроионов

2) озона

3) оксидов азота.

5. Коэффициент аэрации - показатель, который вычисляется...                 1) отношением площади остекления к площади пола

2) отношением объемов поступающего внутрь и наружу воздуха.            3) Отношение площади форточки к площади пола.

6. Рациональное производственное освещение способствует

1) Ухудшению психоэмоционального состояния

2) Повышению производительности труда

3) Повышению качества труда (допускается меньше ошибок)

7. Показателями,	характеризующие	микроклимат	в	производственных

помещених, являются

1) Температура воздуха

2) Oтносительная влажность

3) Скорость движения воздуха

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1. Отопительные системы.

2. Приточная система вентиляции. Классификация систем вентиляции.

3. Факторы, влияющие на уровень искусственной и естественной освещенности.

Ситуационные задачи

1. Температура воздуха в детской комнате квартиры для 2 детей дошкольного возраста (площадь 15 КВ.м., зимний период года) 22 градусов, относительная влажность 50%, скорость движения воздуха 0,2 м/сек. Комната проветривается через форточку, которую открывают на 20 минут вечером. Световой коэффициент 1:8. Искусственное освещение осуществляется светильником прямого света (1 лампа накаливания мощностью 60 вaтт). Оцените параметры

аэрации, микроклимата, освещения комнаты.	.

2. Температура воздуха в детской комнате квартиры для 2 детей дошкольного возраста (площадь 12 КВ.м. зимний период года) 22 градуса, относительная влажность 50%, скорость движения воздуха 0,2м/сек. Комната проветривается через форточку, которую открывают через каждые 2 часа на 5-7 минут, площадь форточки составляет 1/40 площади пола. Световой коэффициент 1:8, КЕО 0,75%. Искусственное освещение осуществляется светильником прямого света (1 лампа накаливания мощностью 100 вaтт). Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения комнаты.

З. Температура воздуха в детской комнате квартиры (площадь 10 кв. м. зимний период года) 22 градуса, относительная влажность 50%, скорость движения воздуха 0,2 м/сек. Комната проветривается через форточку (площадь 0,3 кв.м), которую открывают 4 раза в день на 7 минут. Рабочий стол школьника стоит у окна, свет падает справа, поверхность стола светло-коричневого цвета, не полированная. Настольная лампа размещена слева, уровень искусственной освещенности 150 лк (лампа накаливания). Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения комнаты.

ВОЛГОГР АДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ