ВОЛГОГР АДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦВВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                         КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1.9

«ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ, ОСВЕЩЕНИЯ И МИКРОЛИМАТА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Утверждено на заседании МФ ЦМК

Председатель, профессор Н.ИЛатышевская Составитель: асс., К.М.н. НЛ.Москаленко.

Тестовые задания:

При ответе необходимо, выбрать тот который Вы считаете правuльным (напротив номера вопроса поставить номер (а) правильного(ых) ответа(ов)):

1.Виды централизованного отопления, применяемые в жилых и административных помещениях:

1) воздушное, водяное, электрическое

2) паровое, воздушное, водяное

3) электрическое, водяное, паровое

2. Вид централизованного отопления, применяемого в аптеках:

1) водяное

2) паровое

3) электрическое.

3. Минимальная величина КЕО в жилых зданиях нормируется с учетом:               1) светового климата местности

2) бактерицидного действия света

3) характера выполняемой зрительной работы

4. Микроклимат помещений характеризуется комплексом показателей:               1) температурой воздуха

2) влажностью воздуха

3) скоростью движения воздуха

5. Биологический эффект при ионизации воздуха определяется наличием:           1) аэроионов

2) озона

3) оксидов азота

6. Качество воздуха в помещении оценивается по показателям:

1) концентрация углекислого газа, кислорода, пыли, количество антропотоксинов

2) концентрация углекислого газа, количество антропотоксинов, микробное число, содержание пыли, запаха

3) концентрация углекислого газа, микробное число, запах, температура, влажность воздуха

7. Локализованную общую систему искусственного освещения целесообразно использовать при:

1) равномерном размещении рабочих мест.

2) неравномерном размещении рабочих мест.

3) наличии в помещении высокогабаритного оборудования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1. Общеобменная вентиляция. Расчет производительности общеобменной

вентиляции.

2. Гигиенические требования предъявляемые к отоплению.

3. Кондиционирование воздуха.

Ситуационные задачи

1. Температура воздуха в комнате общежития (площадь 12 кв. м, проживают 4 студента, зимний период года) 18 градусов, относительная влажность 400 % скорость движения воздуха 0,2 м/с. площадь форточки - 0,35 кв.м.

Проветривание осуществляется только вечером перед сном, форточка открывается на 30 минут. Световой коэффициент 1:6, КЕО О, 75%. Искусственное освещение осуществляется 1 лампой накаливания без осветительной арматуры, уровень искусственной освещенности 20 лк. Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения комнаты.

2. Температура воздуха в комнате квартиры (площадь 10 м.кв, летний период года) 28 градусов, относительная влажность 60%, скорость движения воздуха 0,3, форточка oткрытa весь день. Рабочий стол размещен у окна, свет падает слева, настольная лампа также размещена слева. Световой коэффициент 1:9, КЕО 0,5%. Уровень искусственной освещенности 150 лк (лампы накаливания). Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения комнаты.

3. Температура воздуха в палате терапевтического отделения 20 градусов, относительная влажность 55%, скорость движения воздуха 0,15 м/сек. Палата проветривается каждый час в течение 3 минут, применяется сквозное проветривание. Световой коэффициент 1:5. для искусственного освещения при меняются настенные светильники общего и местного освещения, установленные у каждой койки на высоте 1,7 метра от уровня пола. Уровень искусственной освещенности 100 лк (люминесцентные лампы). Оцените параметры аэрации, микроклимата, освещения палаты.